## Les meg
Utført | L4S.28 – Vendesløyfe P14, SpaceId 15480316, er utvidet 913,231449 mm nedover. Endringen er committed og separat etterkontrollert.
Høyde og pin | Nedre offset: -500 mm → -1413,231449 mm. Space er pinned=True som før. Øvre grense og sidegrenser er ikke redigert.
Faktisk resultat | 17 av de 53 segmentene har nå midtpunkt i L4S.28. 12 har treff ved alle 11 senterlinjeprøvene. 3 har full fysisk soliddekning.
Full fysisk dekning | 11835782, 12262584, 12264596
Hva resultatet betyr | Senterlinje-/midtpunktstreff kan være relevant for romtilordning, men beviser ikke dRofus-romkobling. De 17 skal ikke rapporteres som 17 ferdig løste dRofus-avvik.
Kontroll av følgeoppdateringer | Revit meldte følgeoppdateringer i visninger, skjemaer, tags og utstyr. Kontrollen fant ingen endrede redigerbare parametere, plasseringer eller fysiske familiegeometrier.
Overlapp og bevaring | 69 nabospaces kontrollert: ingen økt overlapp og uendret nabogeometri/pin. Ingen eksisterende Space-volum tapt. Tilleggsvolum bare innen godkjent nedre sone.
30 kandidater | Alle 30 er vurdert. 14 har L4S.28 som tidligere XY-kandidat. Av de øvrige 16 krever 14 en ubekreftet annen etasjesone, mens 2 ligger innen høydeområdet, men utenfor faktisk romform.
Restavvik | Øvrige Space er ikke utvidet over flere etasjer for å tvinge fram en romkobling. Høydejusteringen løser heller ikke alle sidegrense-/romformavvik i L4S.28.
Avgrensning | BAS K5B, 50 uavklarte føringsveier / 53 segmenter. Bare én Space endret. Ingen kabelbrogeometri, typer, merkestrenger eller dRofus-ID-er skrevet.
dRofus / Regel 3 | Alle 50 føringsveier står fortsatt som uavklart mot dRofus. Ingen direkte serverkontroll. Referansestatus er Pending, og Regel 3 er fortsatt blokkert.
Datagrunnlag | Fersk modellkontroll 2026-10-16T10:25:56+02:00. Space-treff: 11 senterlinjeprøver i vertsmodell, aktuell fase. Volumkontroll mot L4S.28 for alle 53 faktiske kabelbrovolumer.
Lagring og synk | Modellen er ikke lagret eller synkronisert automatisk. Ingen automatisk dRofus-romtilordning utført.
Etterkontrollkilder | BAS Space justering etterkontroll 20261016_102422_944.tsv ¦ BAS L4S28 volumetterkontroll 20261016_102556_946.tsv
Commitlogg | BAS L4S28 justeringsforsok 20261016_102119_000.txt

## Avvik og Space
ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Merkestreng | FOB_Leveransepakke | drofus_occurrence_id | dRofus_RoomID | dRofus_RoomfunctionNo | dRofus_Rombetegnelse | SpaceNummer | SpaceNavn | SpaceElementId | SpaceFase | SpaceKontroll | MidtpunktSpace | KandidatSpace | KandidatNavn | KandidatId | ForingsveiReferanseniva | SpaceReferanseniva | Status | UtenforL4S28Ft3 | FullSoliddekningL4S28 | L4S28Pinned | L4S28NedreOffsetMm | TreffL4S28Av11
9263477 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 |  | LPE371 | 808027 |  |  |  | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | 14799287 | New Construction | C3U2.04: 9/11 | C3U2.04 |  |  |  | U2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 2.2307568674601659 | False | True | -1413.231449 | 0
9263549 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd |  | LPE371 | 808028 |  |  |  | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | 14799287 | New Construction | C3U2.04: 9/11 | C3U2.04 |  |  |  | U2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 2.2307568674601685 | False | True | -1413.231449 | 0
10426985 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 |  | LPE161 | 808115 |  |  |  | L3U2.04 | Kontor | 13299236 | New Construction | L3U2.04: 9/11 | L3U2.04 |  |  |  | U2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 1.0945960348834576 | False | True | -1413.231449 | 0
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | LPE161 | 0 |  | -- | -- |  |  |  |  | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L3S.06 | Driftsbase Sporvedlikehold | 15480318 | U2 | S | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 0.76228530355139257 | False | True | -1413.231449 | 0
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | LPE281 | 808171 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | K |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 0.73737024114485672 | False | True | -1413.231449 | 0
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | LPE171 | 808223 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Full fysisk soliddekning i justert L4S.28; dRofus-romkobling må fortsatt synkroniseres/kontrolleres | 0 | True | True | -1413.231449 | 11
11835783 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 |  | LPE171 | 808224 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L3U2.03 | Varemottak | 13299281 | G2 | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 5.5350094545534709 | False | True | -1413.231449 | 0
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | LPE171 | 808225 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 1/11 |  | L3U2.03 | Varemottak | 13299281 | G2 | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 6.1307733939798013 | False | True | -1413.231449 | 1
11835785 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 |  | LPE271 | 808226 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | G2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 19.19165540010874 | False | True | -1413.231449 | 0
12082827 | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b |  | LPE161 | 808243 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | T2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 0.69923040108612533 | False | True | -1413.231449 | 0
12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f |  | LPE171 | 808264 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 |  |  |  | G2 |  | Full fysisk soliddekning i justert L4S.28; dRofus-romkobling må fortsatt synkroniseres/kontrolleres | 0 | True | True | -1413.231449 | 11
12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c |  | LPE171 | 808265 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 10/11 | L4S.28 |  |  |  | G2 |  | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.020248058587609107 | False | True | -1413.231449 | 10
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | LPE371 | 809076 |  |  |  | C3S.02 | Sporvifte | 13299327 | New Construction | C3S.02: 2/11 |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 31.980471670634991 | False | True | -1413.231449 | 0
12263413 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 |  | LPE171 | 808267 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L3U2.03 | Varemottak | 13299281 | G2 | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 2.0124479709087439 | False | True | -1413.231449 | 0
12263972 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2224 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2224 |  | LPE171 | 808268 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | G2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 2.3099227165853997 | False | True | -1413.231449 | 0
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | LPE171 | 808269 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 9/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 3.1528902365785334 | False | True | -1413.231449 | 9
12264334 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e |  | LPE271 | 808270 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | G2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 6.7372680869057717 | False | True | -1413.231449 | 0
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | LPE171 | 808271 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Full fysisk soliddekning i justert L4S.28; dRofus-romkobling må fortsatt synkroniseres/kontrolleres | 0 | True | True | -1413.231449 | 11
12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 |  | LPE171 | 809077 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 8/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 2.4202202786476246 | False | True | -1413.231449 | 8
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | LPE171 | 809078 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 9/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.44442734385516114 | False | True | -1413.231449 | 9
12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b |  | LPE371 | 809079 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | S |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 3.8389832452566859 | False | True | -1413.231449 | 0
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | LPE371 | 809080 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 3.82672762096785 | False | True | -1413.231449 | 0
12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 |  | LPE371 | 809081 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | S |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 2.4155232037520484 | False | True | -1413.231449 | 0
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | LPE371 | 809082 |  |  |  | C3S.02 ¦ C3S.02 ¦ C3S.02 | Sporvifte ¦ Sporvifte ¦ Sporvifte | 13299130 ¦ 13299289 ¦ 13299357 | New Construction | C3S.02: 1/11 ¦ C3S.02: 1/11 ¦ C3S.02: 1/11 | C3S.02 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 44.115684902811353 | False | True | -1413.231449 | 0
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | LPE371 | 808278 |  |  |  | C3S.02 | Sporvifte | 13299289 | New Construction | C3S.02: 1/11 |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 22.057842451395512 | False | True | -1413.231449 | 0
12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 |  | LPE371 | 808279 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | S |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 1.2077616018746049 | False | True | -1413.231449 | 0
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | LPE371 | 808280 |  |  |  | C3S.02 ¦ C3S.02 | Sporvifte ¦ Sporvifte | 13299207 ¦ 13299133 | New Construction | C3S.02: 5/11 ¦ C3S.02: 2/11 | C3S.02 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 14.162165450145944 | False | True | -1413.231449 | 0
12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 |  | LPE371 | 808281 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | S |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 3.0808615167291395 | False | True | -1413.231449 | 0
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | LPE371 | 808282 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 1.9133638104818678 | False | True | -1413.231449 | 0
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | LPE171 | 809091 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 2.7291080143190904 | False | True | -1413.231449 | 0
13293867 | 4a515904-7e89-4a6b-9eac-c8f0c2b38b15-00cad92b | 4a515904-7e89-4a6b-9eac-c8f0c2b38b15-00cad92b |  | LPE162 | 808390 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | T2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 0.76101694198154646 | False | True | -1413.231449 | 0
13294570 | a055d07d-261d-47ac-857e-00777e9487dc-00cadbea | a055d07d-261d-47ac-857e-00777e9487dc-00cadbea |  | LPE162 | 808396 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | T1 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 0.76513911708394755 | False | True | -1413.231449 | 0
13294801 | 2cbf6300-777e-4ccc-9822-52a01b64705d-00cadcd1 | 2cbf6300-777e-4ccc-9822-52a01b64705d-00cadcd1 |  | LPE162 | 808397 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | T2 |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 0.76513911708394755 | False | True | -1413.231449 | 0
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | LPE162 | 0 |  | -- | -- |  |  |  |  | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | M3G2.08 | Lager | 14196115 | H1-H | G2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 4.0088987806886438 | False | True | -1413.231449 | 0
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | LPE162 | 808429 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  |  |  |  | H1-H |  | Uavklart; ikke blant de 30 entydige XY-kandidatene | 5.2219654475298771 | False | True | -1413.231449 | 0
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | LPE171 | 808489 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.57002648907141051 | False | True | -1413.231449 | 11
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | LPE171 | 808490 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.77568520360173554 | False | True | -1413.231449 | 11
14210921 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 |  | LPE171 | 808491 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 10/11 | L4S.28 |  |  |  | G2 |  | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.68155149948893623 | False | True | -1413.231449 | 10
14211083 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b |  | LPE171 | 808492 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 |  |  |  | G2 |  | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.40478141886238339 | False | True | -1413.231449 | 11
14211129 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 |  | LPE171 | 808493 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 |  |  |  | G2 |  | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.31089513484411602 | False | True | -1413.231449 | 11
14211214 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e |  | LPE171 | 808494 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 |  |  |  | G2 |  | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.20655101138252843 | False | True | -1413.231449 | 11
14211353 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 |  | LPE171 | 808495 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 |  |  |  | G2 |  | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.70531798197227535 | False | True | -1413.231449 | 11
14211354 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a |  | LPE171 | 808496 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.83805302010818983 | False | True | -1413.231449 | 11
14211355 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b |  | LPE171 | 808497 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.7044261926907891 | False | True | -1413.231449 | 11
14211674 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a |  | LPE171 | 808498 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 1.2226027261085608 | False | True | -1413.231449 | 11
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | LPE171 | 808499 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 1.4190080660460993 | False | True | -1413.231449 | 0
14295367 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 |  | LPE171 | 808508 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | T2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 1.8688521629012009 | False | True | -1413.231449 | 0
14295554 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2202 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | P14-460-KAF-0548 | LPE171 | 0 |  | -- | -- | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 1/11 |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | T2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 0.45756804710811971 | False | True | -1413.231449 | 1
14966257 | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be |  | LPE371 | 808537 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299166 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 0.72296609488190999 | False | True | -1413.231449 | 0
15240832 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 |  | LPE271 | 808548 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | E3H0.01 | Rømningstrapp | 13299173 | H1-H | U2 | Uavklart: innen kandidatens høydeområde, men ikke inne i faktisk romform; høydeutvidelse er ikke dokumentert løsning | 0.66747527619686697 | False | True | -1413.231449 | 0
15241657 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 |  | LPE271 | 808551 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | E3H0.01 | Rømningstrapp | 13299173 | U1 | U2 | Uavklart: innen kandidatens høydeområde, men ikke inne i faktisk romform; høydeutvidelse er ikke dokumentert løsning | 0.18267593394912127 | False | True | -1413.231449 | 0
15586666 | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a |  | LPE162 | 808592 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | M3G2.03 | Verkstedhall | 13667021 | H1 | G2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 0.74199151843200817 | False | True | -1413.231449 | 0
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | LPE371 | 808629 |  |  |  | E3S.01 | Vognhall P8-P9 | 13299374 | New Construction | E3S.01: 2/11 |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299315 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 7.3500415550976612 | False | True | -1413.231449 | 0

## 30 vurderte kandidater
ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Merkestreng | FOB_Leveransepakke | drofus_occurrence_id | dRofus_RoomID | dRofus_RoomfunctionNo | dRofus_Rombetegnelse | SpaceNummer | SpaceNavn | SpaceElementId | SpaceFase | SpaceKontroll | MidtpunktSpace | KandidatSpace | KandidatNavn | KandidatId | ForingsveiReferanseniva | SpaceReferanseniva | Status | UtenforL4S28Ft3 | FullSoliddekningL4S28 | L4S28Pinned | L4S28NedreOffsetMm | TreffL4S28Av11
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | LPE161 | 0 |  | -- | -- |  |  |  |  | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L3S.06 | Driftsbase Sporvedlikehold | 15480318 | U2 | S | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 0.76228530355139257 | False | True | -1413.231449 | 0
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | LPE171 | 808223 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Full fysisk soliddekning i justert L4S.28; dRofus-romkobling må fortsatt synkroniseres/kontrolleres | 0 | True | True | -1413.231449 | 11
11835783 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 |  | LPE171 | 808224 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L3U2.03 | Varemottak | 13299281 | G2 | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 5.5350094545534709 | False | True | -1413.231449 | 0
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | LPE171 | 808225 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 1/11 |  | L3U2.03 | Varemottak | 13299281 | G2 | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 6.1307733939798013 | False | True | -1413.231449 | 1
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | LPE371 | 809076 |  |  |  | C3S.02 | Sporvifte | 13299327 | New Construction | C3S.02: 2/11 |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 31.980471670634991 | False | True | -1413.231449 | 0
12263413 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 |  | LPE171 | 808267 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L3U2.03 | Varemottak | 13299281 | G2 | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 2.0124479709087439 | False | True | -1413.231449 | 0
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | LPE171 | 808269 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 9/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 3.1528902365785334 | False | True | -1413.231449 | 9
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | LPE171 | 808271 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Full fysisk soliddekning i justert L4S.28; dRofus-romkobling må fortsatt synkroniseres/kontrolleres | 0 | True | True | -1413.231449 | 11
12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 |  | LPE171 | 809077 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 8/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 2.4202202786476246 | False | True | -1413.231449 | 8
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | LPE171 | 809078 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 9/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.44442734385516114 | False | True | -1413.231449 | 9
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | LPE371 | 809080 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 3.82672762096785 | False | True | -1413.231449 | 0
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | LPE371 | 809082 |  |  |  | C3S.02 ¦ C3S.02 ¦ C3S.02 | Sporvifte ¦ Sporvifte ¦ Sporvifte | 13299130 ¦ 13299289 ¦ 13299357 | New Construction | C3S.02: 1/11 ¦ C3S.02: 1/11 ¦ C3S.02: 1/11 | C3S.02 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 44.115684902811353 | False | True | -1413.231449 | 0
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | LPE371 | 808278 |  |  |  | C3S.02 | Sporvifte | 13299289 | New Construction | C3S.02: 1/11 |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 22.057842451395512 | False | True | -1413.231449 | 0
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | LPE371 | 808280 |  |  |  | C3S.02 ¦ C3S.02 | Sporvifte ¦ Sporvifte | 13299207 ¦ 13299133 | New Construction | C3S.02: 5/11 ¦ C3S.02: 2/11 | C3S.02 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 14.162165450145944 | False | True | -1413.231449 | 0
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | LPE371 | 808282 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299142 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 1.9133638104818678 | False | True | -1413.231449 | 0
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | LPE171 | 809091 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 2.7291080143190904 | False | True | -1413.231449 | 0
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | LPE162 | 0 |  | -- | -- |  |  |  |  | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | M3G2.08 | Lager | 14196115 | H1-H | G2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 4.0088987806886438 | False | True | -1413.231449 | 0
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | LPE171 | 808489 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.57002648907141051 | False | True | -1413.231449 | 11
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | LPE171 | 808490 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.77568520360173554 | False | True | -1413.231449 | 11
14211354 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a |  | LPE171 | 808496 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.83805302010818983 | False | True | -1413.231449 | 11
14211355 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b |  | LPE171 | 808497 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 0.7044261926907891 | False | True | -1413.231449 | 11
14211674 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a |  | LPE171 | 808498 |  |  |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 11/11 | L4S.28 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Midtpunkt i justert L4S.28; ikke full fysisk soliddekning. dRofus-romkobling ikke bekreftet | 1.2226027261085608 | False | True | -1413.231449 | 11
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | LPE171 | 808499 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | G2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 1.4190080660460993 | False | True | -1413.231449 | 0
14295367 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 |  | LPE171 | 808508 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | T2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 1.8688521629012009 | False | True | -1413.231449 | 0
14295554 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2202 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | P14-460-KAF-0548 | LPE171 | 0 |  | -- | -- | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 1/11 |  | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | T2 | S | Space-høyde justert; sidegrense/romform hindrer entydig midtpunkt og full dekning | 0.45756804710811971 | False | True | -1413.231449 | 1
14966257 | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be |  | LPE371 | 808537 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299166 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 0.72296609488190999 | False | True | -1413.231449 | 0
15240832 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 |  | LPE271 | 808548 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | E3H0.01 | Rømningstrapp | 13299173 | H1-H | U2 | Uavklart: innen kandidatens høydeområde, men ikke inne i faktisk romform; høydeutvidelse er ikke dokumentert løsning | 0.66747527619686697 | False | True | -1413.231449 | 0
15241657 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 |  | LPE271 | 808551 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | E3H0.01 | Rømningstrapp | 13299173 | U1 | U2 | Uavklart: innen kandidatens høydeområde, men ikke inne i faktisk romform; høydeutvidelse er ikke dokumentert løsning | 0.18267593394912127 | False | True | -1413.231449 | 0
15586666 | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a |  | LPE162 | 808592 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff ved 11 prøver i vertsmodell |  | M3G2.03 | Verkstedhall | 13667021 | H1 | G2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 0.74199151843200817 | False | True | -1413.231449 | 0
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | LPE371 | 808629 |  |  |  | E3S.01 | Vognhall P8-P9 | 13299374 | New Construction | E3S.01: 2/11 |  | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | 13299315 | S | U2 | Uavklart: annen vertikal etasjesone; riktig rom/etasje ikke bekreftet. Ingen automatisk fleretasjes utvidelse | 7.3500415550976612 | False | True | -1413.231449 | 0

## Utført Space-justering
SpaceId | SpaceNummer | SpaceNavn | NedreOffsetForMm | NedreOffsetEtterMm | UtvidelseNedMm | PinnedFor | PinnedEtter | Status | NabospacesKontrollert
15480316 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | -500 | -1413.2314 | 913.2314 | TRUE | TRUE | Committed og separat etterkontrollert; ingen økt overlapp | 69