## Les meg
Tema | Beskrivelse
Grunnlag | Brukerbekreftede koblinger i config\DrofusConfirmedRoutes.tsv
Snapshot | D:\Revit\Python\Revit_BIM_Agent\logs\reports\BAS registrerte strekk snapshot 20261016_131020_269.tsv
Generert | 2026-10-16T13:10:26
Autoritet | Excel er rapport; TSV er medlemsregister. Merkestreng/rominfo er ferske snapshotverdier, ikke permanent fasit.
Utfyllingskrav | Alle segmenter skal ha merke og sekvens. Skjuling opphever ikke avvik.
Etter synk | Hent registrerte UniqueId-er og les ferske verdier fra representanten. Ikke kopier occurrence-ID.
Merknader | Skriv manuelle notater i Merknad på Segmenter; eksport bevarer dem etter UniqueId.
Kjøring | Ingen automatisk synk eller modellendring. Rapporten må fornyes fra et ferskt modelluttrekk.

## Strekk
Strekk | RepresentantId | RepresentativeUniqueId | Antall segmenter | Occurrence | Merkestreng | Sekvensnummer | Romnummer | Status
BAS-600-C3S02 | 12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 5 | 809076 | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo
BAS-300-C3S02 | 12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5 | 808278 |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo
BAS-11208647 | 11208647 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | 2 | 808205 | BYG201-460-KAF-164 | 164 | E2S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Merke/sekvens avviker fra representant
BAS-11226330 | 11226330 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | 3 | 808213 | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Merke/sekvens avviker fra representant ¦ Kontrollerte felt samsvarer i snapshot

## Segmenter
Strekk | Rolle | RepresentantId | ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Typenavn | C4 | Bredde mm | Høyde mm | Forventet occurrence | Faktisk occurrence | ItemID | Skjult | Merkestreng | Sekvensnummer | RomID | Romnummer | Romnavn | Representantmerke | Representantsekvens | Representantromnummer | Status | Modellsti | ViewUniqueId | Merknad
BAS-600-C3S02 | Representant | 12262924 | 12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809076 | 809076 | 15499 | False | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 2236 | C3S.02 | Nordvest 7 | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809079 | 809079 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809080 | 809080 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809081 | 809081 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809082 | 809082 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Representant | 12351764 | 12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808278 | 808278 | 15501 | False |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808279 | 808279 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808280 | 808280 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808281 | 808281 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808282 | 808282 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11208647 | Representant | 11208647 | 11208647 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808205 | 808205 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-164 | 164 | 2249 | E2S.01 | Spor P6-P7 nord | BYG201-460-KAF-164 | 164 | E2S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11208647 | Segment | 11208647 | 11208778 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab084a | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808206 | 808206 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-165 | 165 | 2249 | E2S.01 | Spor P6-P7 nord | BYG201-460-KAF-164 | 164 | E2S.01 | Merke/sekvens avviker fra representant | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Segment | 11226330 | 11226215 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4c67 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808212 | 808212 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-171 | 171 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Merke/sekvens avviker fra representant | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Representant | 11226330 | 11226330 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808213 | 808213 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-172 | 172 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Segment | 11226330 | 11226448 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4d50 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808214 | 808214 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-173 | 173 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Merke/sekvens avviker fra representant | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2

## Avvik
Strekk | Rolle | RepresentantId | ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Typenavn | C4 | Bredde mm | Høyde mm | Forventet occurrence | Faktisk occurrence | ItemID | Skjult | Merkestreng | Sekvensnummer | RomID | Romnummer | Romnavn | Representantmerke | Representantsekvens | Representantromnummer | Status | Modellsti | ViewUniqueId | Merknad
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809079 | 809079 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809080 | 809080 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809081 | 809081 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809082 | 809082 | 15499 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler gyldig merke/sekvens; Merke/sekvens avviker fra representant; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Representant | 12351764 | 12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808278 | 808278 | 15501 | False |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808279 | 808279 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808280 | 808280 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808281 | 808281 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808282 | 808282 | 15501 | True |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') | 0 |  |  |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Mangler gyldig merke/sekvens; Representant mangler gyldig merkekilde; Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11208647 | Segment | 11208647 | 11208778 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab084a | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808206 | 808206 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-165 | 165 | 2249 | E2S.01 | Spor P6-P7 nord | BYG201-460-KAF-164 | 164 | E2S.01 | Merke/sekvens avviker fra representant | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Segment | 11226330 | 11226215 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4c67 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808212 | 808212 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-171 | 171 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Merke/sekvens avviker fra representant | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Segment | 11226330 | 11226448 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4d50 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808214 | 808214 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-173 | 173 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Merke/sekvens avviker fra representant | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2