## Les meg
Tema | Beskrivelse
Autoritet | D:\Revit\Python\Revit_BIM_Agent\config\DrofusRouteQueue.json er medlemsko. Excel er tidsstemplet rapport, ikke redigeringsgrunnlag.
Pending | Registrering leser kun markeringen. Ingen viewendring for ApplyBatch.
Applied | Viewskjuling er utfort; dette betyr ikke at merke/sekvens/rominfo er komplette.
Snapshot | Merke og romnummer er fra registrering, ikke live-verdier eller direkte dRofus-kontroll.
Notater | Denne filen overskrives ikke. Bevar manuelle notater i den aktuelle rapportfilen.

## Segmenter
Strekk | Status | Detalj | Registrert | RepresentativeUniqueId | RepresentantId | ElementId | UniqueId | Rolle | Typenavn | Bredde mm | Hoyde mm | OccurrenceId | Merkestreng ved registrering | Sekvens ved registrering | Romnummer ved registrering | Valggrunnlag | Modellsti | ViewUniqueId
BAS-16176184 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:24:39.3381662+02:00 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 16176184 | 13296838 | def0d1c3-fe7f-424b-b7d6-c03628d91521-00cae4c6 | Segment | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808399 | BYG201-460-KAF-222 | 222 | E3S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16176184 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:24:39.3381662+02:00 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 16176184 | 15676090 | dfeffabe-7034-42c2-b802-ef68d67dc765-00ef32ba | Segment | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808596 | BYG201-460-KAF-289 | 289 | E3S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16176184 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:24:39.3381662+02:00 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 16176184 | 15676316 | dfeffabe-7034-42c2-b802-ef68d67dc765-00ef339c | Segment | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808597 | BYG201-460-KAF-290 | 290 | E3S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16176184 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:24:39.3381662+02:00 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 16176184 | 16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | Representant | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808629 |  | Error: Value cannot be null. (Parameter 'input') |  | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788672 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:25:31.7095123+02:00 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d880 | 7788672 | 7788544 | faac82b0-456e-4a8c-b7e3-8c5e721d51cb-0076d800 | Segment | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807898 | BYG201-460-KAF-060 | 060 | C3S.03 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788672 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:25:31.7095123+02:00 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d880 | 7788672 | 7788672 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d880 | Representant | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807900 | BYG201-460-KAF-062 | 062 | C3S.03 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788797 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:26:12.9525287+02:00 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d8fd | 7788797 | 7788797 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d8fd | Representant | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807901 | BYG201-460-KAF-063 | 063 | E3S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788797 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:26:12.9525287+02:00 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d8fd | 7788797 | 15431238 | e37bb007-7991-4863-9416-43e287aa5d72-00eb7646 | Segment | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 808581 | BYG201-460-KAF-280 | 280 | E3S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:26:55.8473620+02:00 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | 11226629 | 11226629 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | Representant | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808215 | BYG201-460-KAF-174 | 174 | E8S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:26:55.8473620+02:00 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | 11226629 | 14195528 | e9fdb864-4ab5-4fe0-a4b9-b1d4c455e9e7-00d89b48 | Segment | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808487 | BYG201-460-KAF-231 | 231 | E8S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:26:55.8473620+02:00 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | 11226629 | 14195632 | e9fdb864-4ab5-4fe0-a4b9-b1d4c455e9e7-00d89bb0 | Segment | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808488 | BYG201-460-KAF-232 | 232 | E8S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:26:55.8473620+02:00 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | 11226629 | 15395207 | c3968702-07ae-4936-b7a9-15eb4d6707d7-00eae987 | Segment | Kabelstige 200 mm x 60 mm | 200 | 60 | 808577 | BYG201-460-KAF-278 | 278 | E8S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7808088 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:28:49.5052564+02:00 | d9591674-d193-4774-b266-166e555fee1c-00772458 | 7808088 | 5090754 | 1bb32946-7542-4937-8b0b-b55b47dad3dd-004da4ac | Segment | Kabelstige 400 mm x 60 mm | 400 | 60 | 807705 | BYG201-460-KAF-011 | 011 | E8S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7808088 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:28:49.5052564+02:00 | d9591674-d193-4774-b266-166e555fee1c-00772458 | 7808088 | 7808088 | d9591674-d193-4774-b266-166e555fee1c-00772458 | Representant | Kabelstige 400 mm x 60 mm | 400 | 60 | 807911 | BYG201-460-KAF-072 | 072 | E8S.01 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:29:58.9197574+02:00 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | 7293888 | 7188755 | c3deda7f-f73a-474c-8b0a-0005790653d8-006db113 | Segment | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807848 | BYG202-460-KAF-229 | 229 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:29:58.9197574+02:00 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | 7293888 | 7293888 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | Representant | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807853 | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:29:58.9197574+02:00 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | 7293888 | 7294217 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4d09 | Segment | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807854 | BYG202-460-KAF-231 | 231 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:29:58.9197574+02:00 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | 7293888 | 7294314 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4d6a | Segment | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807855 | BYG202-460-KAF-232 | 232 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:29:58.9197574+02:00 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | 7293888 | 8100708 | 6276c923-1b2b-4399-98db-180fd064a4a8-007b9b64 | Segment | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 807938 | BYG202-460-KAF-242 | 242 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:29:58.9197574+02:00 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | 7293888 | 12782333 | 3a927da6-68d6-46e3-b38d-cfd5fd3d39ec-00c30afd | Segment | Kabelstige 300 mm x 60 mm | 300 | 60 | 808302 | BYG202-460-KAF-319 | 319 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:31:20.0835918+02:00 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | 9356413 | 9356413 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | Representant | Kabelstige 800 mm x 60 mm | 800 | 60 | 808058 | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:31:20.0835918+02:00 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | 9356413 | 17483491 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac6e3 | Segment | Kabelstige 800 mm x 60 mm | 800 | 60 | 808774 | BYG202-460-KAF-443 | 443 | M3G2.03 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:31:20.0835918+02:00 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | 9356413 | 17483581 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac73d | Segment | Kabelstige 800 mm x 60 mm | 800 | 60 | 808775 | BYG202-460-KAF-444 | 444 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:31:20.0835918+02:00 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | 9356413 | 17483715 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac7c3 | Segment | Kabelstige 800 mm x 60 mm | 800 | 60 | 808776 | BYG202-460-KAF-445 | 445 | L3S.02 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356349 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:32:07.5118908+02:00 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | 9356349 | 7513525 | 3d5a7e32-fb52-401d-b831-acb1f5b57d20-0072a5b5 | Segment | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | 808963 | BYG202-460-KAF-236 | 236 | M3G2.03 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356349 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:32:07.5118908+02:00 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | 9356349 | 9356232 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec3c8 | Segment | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | 809019 | BYG202-460-KAF-260 | 260 | M3G2.03 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356349 | Pending | Venter pa utforing. Merke/sekvens/rominfo er kun snapshot. | 2026-10-16T13:32:07.5118908+02:00 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | 9356349 | 9356349 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | Representant | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | 809020 | BYG202-460-KAF-261 | 261 | M3G2.03 | Lengste segment; laveste ElementId ved lik lengde | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2