## Les meg
Tema | Beskrivelse
Grunnlag | Brukerbekreftede koblinger i config\DrofusConfirmedRoutes.tsv
Snapshot | D:\Revit\Python\Revit_BIM_Agent\logs\reports\BAS bekreftede strekk snapshot 20261016_153034.tsv
Generert | 2026-10-16T15:41:50
Autoritet | Excel er rapport; TSV er medlemsregister. Merkestreng/rominfo er ferske snapshotverdier, ikke permanent fasit.
Utfyllingskrav | Alle segmenter skal ha merke og sekvens. Skjuling opphever ikke avvik.
Etter synk | Hent registrerte UniqueId-er og les ferske verdier fra representanten. Ikke kopier occurrence-ID.
Merknader | Skriv manuelle notater i Merknad på Segmenter; eksport bevarer dem etter UniqueId.
Kjøring | Ingen automatisk synk eller modellendring. Rapporten må fornyes fra et ferskt modelluttrekk.

## Strekk
Strekk | RepresentantId | RepresentativeUniqueId | Antall segmenter | Occurrence | Merkestreng | Sekvensnummer | Romnummer | Status
BAS-10227355 | 10227355 | 826f95e9-696b-4e03-8d42-646adf32ede0-009c0e9b | 2 | 808105 | BYG203-460-KAF-072 | 072 | L4U2.05 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-10980188 | 10980188 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | 4 | 808155 | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Rominfo avviker – avklar
BAS-11208647 | 11208647 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | 2 | 808205 | BYG201-460-KAF-164 | 164 | E2S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-11226330 | 11226330 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | 3 | 808213 | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-11226629 | 11226629 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | 4 | 808215 | BYG201-460-KAF-174 | 174 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-12264136 | 12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | 2 | 808269 | P14-460-KAF-041 | 041 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Mangler rominfo
BAS-12264596 | 12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | 4 | 808271 | P14-460-KAF-028 | 028 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-12265369 | 12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | 3 | 809078 | P14-460-KAF-042 | 042 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Mangler rominfo
BAS-13562661 | 13562661 | 9d97dabc-13c0-4b7a-84de-8f37b4b68345-00ceef71 | 3 | 809112 | BYG202-460-KAF-384 | 384 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Rominfo avviker – avklar
BAS-16176184 | 16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4 | 808629 | BYG201-460-KAF-129 | 129 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-16281954 | 16281954 | ce1980d2-d4d0-4b2f-a31c-bddcfa1b8223-00f87162 | 3 | 809182 | BYG203-460-KAF-089 | 089 | L4U2.05 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-16678174 | 16678174 | cdd457a8-f0e4-4606-9746-4a8bf2720ab6-00fe7d1e | 4 | 808762 | BYG201-460-KAF-310 | 310 | L3S.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-300-C3S02 | 12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5 | 808278 | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Mangler rominfo
BAS-600-C3S02 | 12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 5 | 809076 | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Mangler rominfo
BAS-7293888 | 7293888 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | 6 | 807853 | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-7788672 | 7788672 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d880 | 2 | 807900 | BYG201-460-KAF-062 | 062 | C3S.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-7788797 | 7788797 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d8fd | 2 | 807901 | BYG201-460-KAF-063 | 063 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-7808088 | 7808088 | d9591674-d193-4774-b266-166e555fee1c-00772458 | 2 | 807911 | BYG201-460-KAF-072 | 072 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-8118032 | 8118032 | 9a5c8b06-345a-4e39-bd03-252ff189fd84-007bdf10 | 3 | 807941 | P14-460-KAF-008 | 008 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-8577253 | 8577253 | a67473b7-99c9-4bc3-ad96-6d1518c05e9e-0082e0e5 | 2 | 808994 | BYG202-460-KAF-249 | 249 | M3G1.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-9356349 | 9356349 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | 3 | 809020 | BYG202-460-KAF-261 | 261 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot
BAS-9356413 | 9356413 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | 4 | 808058 | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot ¦ Rominfo avviker – avklar
BAS-9906788 | 9906788 | 18fa763f-02ee-4055-a811-c0110f396833-00972a64 | 2 | 808092 | BYG203-460-KAF-068 | 068 | L4U2.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot

## Segmenter
Strekk | Rolle | RepresentantId | ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Typenavn | C4 | Bredde mm | Høyde mm | Forventet occurrence | Faktisk occurrence | ItemID | Skjult | Merkestreng | Sekvensnummer | RomID | Romnummer | Romnavn | Representantmerke | Representantsekvens | Representantromnummer | Status | Modellsti | ViewUniqueId | Merknad
BAS-10227355 | Representant | 10227355 | 10227355 | 826f95e9-696b-4e03-8d42-646adf32ede0-009c0e9b | 826f95e9-696b-4e03-8d42-646adf32ede0-009c0e9b | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808105 | 808105 | 15501 | False | BYG203-460-KAF-072 | 072 | 495 | L4U2.05 | Søppelrom og Støvsuger | BYG203-460-KAF-072 | 072 | L4U2.05 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-10227355 | Segment | 10227355 | 9906846 | 18fa763f-02ee-4055-a811-c0110f396833-00972a9e | 826f95e9-696b-4e03-8d42-646adf32ede0-009c0e9b | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808093 | 808093 | 15501 | True | BYG203-460-KAF-072 | 072 | 495 | L4U2.05 | Søppelrom og Støvsuger | BYG203-460-KAF-072 | 072 | L4U2.05 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-10980188 | Representant | 10980188 | 10980188 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808155 | 808155 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-153 | 153 | 3878 | L3S.07 | Parkering gul maskin | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-10980188 | Segment | 10980188 | 16706421 | 110a7c5a-15e3-4ec7-bae8-2091ab9343fc-00feeb75 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808765 | 808765 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-153 | 153 | 2607 | L3S.08 | Parkering gul maskin | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-10980188 | Segment | 10980188 | 17678343 | bcb00db8-e87a-41b9-8e49-76b1504b40e2-010dc007 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808778 | 808778 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-153 | 153 | 2607 | L3S.08 | Parkering gul maskin | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-10980188 | Segment | 10980188 | 8569079 | 6e4008f6-a921-4b71-9bb1-122ecf38f100-0082c0f7 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807961 | 807961 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-153 | 153 | 2607 | L3S.08 | Parkering gul maskin | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11208647 | Representant | 11208647 | 11208647 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808205 | 808205 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-164 | 164 | 2249 | E2S.01 | Spor P6-P7 nord | BYG201-460-KAF-164 | 164 | E2S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11208647 | Segment | 11208647 | 11208778 | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab084a | 5e051539-a3af-4622-8d97-fe023a01d872-00ab07c7 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808206 | 808206 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-164 | 164 | 2249 | E2S.01 | Spor P6-P7 nord | BYG201-460-KAF-164 | 164 | E2S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Segment | 11226330 | 11226215 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4c67 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808212 | 808212 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-172 | 172 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Representant | 11226330 | 11226330 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808213 | 808213 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-172 | 172 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226330 | Segment | 11226330 | 11226448 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4d50 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4cda | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808214 | 808214 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-172 | 172 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-172 | 172 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Representant | 11226629 | 11226629 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808215 | 808215 | 15503 | False | BYG201-460-KAF-174 | 174 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-174 | 174 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Segment | 11226629 | 14195528 | e9fdb864-4ab5-4fe0-a4b9-b1d4c455e9e7-00d89b48 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808487 | 808487 | 15503 | True | BYG201-460-KAF-174 | 174 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-174 | 174 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Segment | 11226629 | 14195632 | e9fdb864-4ab5-4fe0-a4b9-b1d4c455e9e7-00d89bb0 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808488 | 808488 | 15503 | True | BYG201-460-KAF-174 | 174 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-174 | 174 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-11226629 | Segment | 11226629 | 15395207 | c3968702-07ae-4936-b7a9-15eb4d6707d7-00eae987 | 94efd9e4-d480-4349-832d-c2ef7cc26dde-00ab4e05 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808577 | 808577 | 15503 | True | BYG201-460-KAF-174 | 174 | 2250 | E8S.01 | Nord | BYG201-460-KAF-174 | 174 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12264136 | Representant | 12264136 | 12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808269 | 808269 | 15501 | False | P14-460-KAF-041 | 041 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-041 | 041 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12264136 | Segment | 12264136 | 14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808499 | 808499 | 15501 | True | P14-460-KAF-041 | 041 | 0 |  |  | P14-460-KAF-041 | 041 | L4S.28 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12264596 | Segment | 12264596 | 11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808223 | 808223 | 15501 | True | P14-460-KAF-028 | 028 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-028 | 028 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12264596 | Segment | 12264596 | 12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808264 | 808264 | 15501 | True | P14-460-KAF-028 | 028 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-028 | 028 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12264596 | Segment | 12264596 | 12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808265 | 808265 | 15501 | True | P14-460-KAF-028 | 028 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-028 | 028 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12264596 | Representant | 12264596 | 12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808271 | 808271 | 15501 | False | P14-460-KAF-028 | 028 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-028 | 028 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12265369 | Segment | 12265369 | 12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809077 | 809077 | 15499 | True | P14-460-KAF-042 | 042 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-042 | 042 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12265369 | Representant | 12265369 | 12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809078 | 809078 | 15499 | False | P14-460-KAF-042 | 042 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-042 | 042 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12265369 | Segment | 12265369 | 12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809091 | 809091 | 15499 | True | P14-460-KAF-042 | 042 | 0 |  |  | P14-460-KAF-042 | 042 | L4S.28 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-13562661 | Representant | 13562661 | 13562661 | 9d97dabc-13c0-4b7a-84de-8f37b4b68345-00ceef71 | 9d97dabc-13c0-4b7a-84de-8f37b4b68345-00ceef71 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809112 | 809112 | 15499 | False | BYG202-460-KAF-384 | 384 | 562 | M3G2.03 | Verkstedhall | BYG202-460-KAF-384 | 384 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-13562661 | Segment | 13562661 | 15673873 | 231f187a-cecb-4eab-b1a8-083ce21ac82d-00ef2a11 | 9d97dabc-13c0-4b7a-84de-8f37b4b68345-00ceef71 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809155 | 809155 | 15499 | True | BYG202-460-KAF-384 | 384 | 564 | M3G2.03 | Lager, innerst | BYG202-460-KAF-384 | 384 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-13562661 | Segment | 13562661 | 8013071 | 0a8275bd-5c9b-4e27-bc36-a7081356468c-007a450f | 9d97dabc-13c0-4b7a-84de-8f37b4b68345-00ceef71 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 808982 | 808982 | 15499 | True | BYG202-460-KAF-384 | 384 | 564 | M3G2.03 | Lager, innerst | BYG202-460-KAF-384 | 384 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16176184 | Segment | 16176184 | 13296838 | def0d1c3-fe7f-424b-b7d6-c03628d91521-00cae4c6 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808399 | 808399 | 15503 | True | BYG201-460-KAF-129 | 129 | 2796 | E3S.01 | Spor P8-P9 nord | BYG201-460-KAF-129 | 129 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16176184 | Segment | 16176184 | 15676090 | dfeffabe-7034-42c2-b802-ef68d67dc765-00ef32ba | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808596 | 808596 | 15503 | True | BYG201-460-KAF-129 | 129 | 2796 | E3S.01 | Spor P8-P9 nord | BYG201-460-KAF-129 | 129 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16176184 | Segment | 16176184 | 15676316 | dfeffabe-7034-42c2-b802-ef68d67dc765-00ef339c | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808597 | 808597 | 15503 | True | BYG201-460-KAF-129 | 129 | 2796 | E3S.01 | Spor P8-P9 nord | BYG201-460-KAF-129 | 129 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16176184 | Representant | 16176184 | 16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | Kabelstige 200 mm x 60 mm | False | 200 | 60 | 808629 | 808629 | 15503 | False | BYG201-460-KAF-129 | 129 | 2796 | E3S.01 | Spor P8-P9 nord | BYG201-460-KAF-129 | 129 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16281954 | Segment | 16281954 | 10227226 | 826f95e9-696b-4e03-8d42-646adf32ede0-009c0e1a | ce1980d2-d4d0-4b2f-a31c-bddcfa1b8223-00f87162 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809031 | 809031 | 15499 | True | BYG203-460-KAF-089 | 089 | 495 | L4U2.05 | Søppelrom og Støvsuger | BYG203-460-KAF-089 | 089 | L4U2.05 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16281954 | Segment | 16281954 | 13236302 | cdc76089-6454-48ee-9be0-2c1dd0f4fd57-00c9f84e | ce1980d2-d4d0-4b2f-a31c-bddcfa1b8223-00f87162 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809102 | 809102 | 15499 | True | BYG203-460-KAF-089 | 089 | 495 | L4U2.05 | Søppelrom og Støvsuger | BYG203-460-KAF-089 | 089 | L4U2.05 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16281954 | Representant | 16281954 | 16281954 | ce1980d2-d4d0-4b2f-a31c-bddcfa1b8223-00f87162 | ce1980d2-d4d0-4b2f-a31c-bddcfa1b8223-00f87162 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809182 | 809182 | 15499 | False | BYG203-460-KAF-089 | 089 | 495 | L4U2.05 | Søppelrom og Støvsuger | BYG203-460-KAF-089 | 089 | L4U2.05 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16678174 | Segment | 16678174 | 10997688 | efde14f0-c9d7-44c2-b567-43df80ddc92b-00a7cfb8 | cdd457a8-f0e4-4606-9746-4a8bf2720ab6-00fe7d1e | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808160 | 808160 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-310 | 310 | 567 | L3S.06 | Parkering Gule Maskiner | BYG201-460-KAF-310 | 310 | L3S.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16678174 | Segment | 16678174 | 16678011 | cdd457a8-f0e4-4606-9746-4a8bf2720ab6-00fe7c7b | cdd457a8-f0e4-4606-9746-4a8bf2720ab6-00fe7d1e | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808761 | 808761 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-310 | 310 | 567 | L3S.06 | Parkering Gule Maskiner | BYG201-460-KAF-310 | 310 | L3S.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16678174 | Representant | 16678174 | 16678174 | cdd457a8-f0e4-4606-9746-4a8bf2720ab6-00fe7d1e | cdd457a8-f0e4-4606-9746-4a8bf2720ab6-00fe7d1e | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808762 | 808762 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-310 | 310 | 567 | L3S.06 | Parkering Gule Maskiner | BYG201-460-KAF-310 | 310 | L3S.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-16678174 | Segment | 16678174 | 9708501 | fddf30d1-0705-4174-a99f-9f701ad33496-009423d5 | cdd457a8-f0e4-4606-9746-4a8bf2720ab6-00fe7d1e | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808065 | 808065 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-310 | 310 | 567 | L3S.06 | Parkering Gule Maskiner | BYG201-460-KAF-310 | 310 | L3S.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Representant | 12351764 | 12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808278 | 808278 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 3650 | C3S.02 | Nordvest 4 | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808279 | 808279 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808280 | 808280 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808281 | 808281 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808282 | 808282 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Representant | 12262924 | 12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809076 | 809076 | 15499 | False | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 2236 | C3S.02 | Nordvest 7 | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809079 | 809079 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809080 | 809080 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809081 | 809081 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809082 | 809082 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Segment | 7293888 | 12782333 | 3a927da6-68d6-46e3-b38d-cfd5fd3d39ec-00c30afd | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808302 | 808302 | 15501 | True | BYG202-460-KAF-230 | 230 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Segment | 7293888 | 7188755 | c3deda7f-f73a-474c-8b0a-0005790653d8-006db113 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807848 | 807848 | 15501 | True | BYG202-460-KAF-230 | 230 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Representant | 7293888 | 7293888 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807853 | 807853 | 15501 | False | BYG202-460-KAF-230 | 230 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Segment | 7293888 | 7294217 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4d09 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807854 | 807854 | 15501 | True | BYG202-460-KAF-230 | 230 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Segment | 7293888 | 7294314 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4d6a | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807855 | 807855 | 15501 | True | BYG202-460-KAF-230 | 230 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7293888 | Segment | 7293888 | 8100708 | 6276c923-1b2b-4399-98db-180fd064a4a8-007b9b64 | b5f1e081-d2e1-4cf0-aa45-eddfa811166a-006f4bc0 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807938 | 807938 | 15501 | True | BYG202-460-KAF-230 | 230 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-230 | 230 | L3S.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788672 | Segment | 7788672 | 7788544 | faac82b0-456e-4a8c-b7e3-8c5e721d51cb-0076d800 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d880 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807898 | 807898 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-062 | 062 | 2237 | C3S.03 | Nordøst 7 | BYG201-460-KAF-062 | 062 | C3S.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788672 | Representant | 7788672 | 7788672 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d880 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d880 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807900 | 807900 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-062 | 062 | 2237 | C3S.03 | Nordøst 7 | BYG201-460-KAF-062 | 062 | C3S.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788797 | Segment | 7788797 | 15431238 | e37bb007-7991-4863-9416-43e287aa5d72-00eb7646 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d8fd | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808581 | 808581 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-063 | 063 | 2796 | E3S.01 | Spor P8-P9 nord | BYG201-460-KAF-063 | 063 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7788797 | Representant | 7788797 | 7788797 | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d8fd | a8bbcf38-e0eb-42e8-bb3c-2ead6cb6fcfa-0076d8fd | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807901 | 807901 | 15501 | False | BYG201-460-KAF-063 | 063 | 2796 | E3S.01 | Spor P8-P9 nord | BYG201-460-KAF-063 | 063 | E3S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7808088 | Segment | 7808088 | 5090754 | 1bb32946-7542-4937-8b0b-b55b47dad3dd-004da4ac | d9591674-d193-4774-b266-166e555fee1c-00772458 | Kabelstige 400 mm x 60 mm | False | 400 | 60 | 807705 | 807705 | 15500 | True | BYG201-460-KAF-072 | 072 | 574 | E8S.01 | Sør | BYG201-460-KAF-072 | 072 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-7808088 | Representant | 7808088 | 7808088 | d9591674-d193-4774-b266-166e555fee1c-00772458 | d9591674-d193-4774-b266-166e555fee1c-00772458 | Kabelstige 400 mm x 60 mm | False | 400 | 60 | 807911 | 807911 | 15500 | False | BYG201-460-KAF-072 | 072 | 574 | E8S.01 | Sør | BYG201-460-KAF-072 | 072 | E8S.01 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-8118032 | Segment | 8118032 | 8118016 | 9a5c8b06-345a-4e39-bd03-252ff189fd84-007bdf00 | 9a5c8b06-345a-4e39-bd03-252ff189fd84-007bdf10 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807940 | 807940 | 15501 | True | P14-460-KAF-008 | 008 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-008 | 008 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-8118032 | Representant | 8118032 | 8118032 | 9a5c8b06-345a-4e39-bd03-252ff189fd84-007bdf10 | 9a5c8b06-345a-4e39-bd03-252ff189fd84-007bdf10 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807941 | 807941 | 15501 | False | P14-460-KAF-008 | 008 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-008 | 008 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-8118032 | Segment | 8118032 | 8118062 | 9a5c8b06-345a-4e39-bd03-252ff189fd84-007bdf2e | 9a5c8b06-345a-4e39-bd03-252ff189fd84-007bdf10 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807942 | 807942 | 15501 | True | P14-460-KAF-008 | 008 | 4209 | L4S.28 |  | P14-460-KAF-008 | 008 | L4S.28 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-8577253 | Segment | 8577253 | 15097600 | f13071fd-e1cb-4586-8580-80adbb1594d9-00e65f00 | a67473b7-99c9-4bc3-ad96-6d1518c05e9e-0082e0e5 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809129 | 809129 | 15499 | True | BYG202-460-KAF-249 | 249 | 506 | M3G1.02 |  | BYG202-460-KAF-249 | 249 | M3G1.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-8577253 | Representant | 8577253 | 8577253 | a67473b7-99c9-4bc3-ad96-6d1518c05e9e-0082e0e5 | a67473b7-99c9-4bc3-ad96-6d1518c05e9e-0082e0e5 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 808994 | 808994 | 15499 | False | BYG202-460-KAF-249 | 249 | 506 | M3G1.02 |  | BYG202-460-KAF-249 | 249 | M3G1.02 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356349 | Segment | 9356349 | 7513525 | 3d5a7e32-fb52-401d-b831-acb1f5b57d20-0072a5b5 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 808963 | 808963 | 15499 | True | BYG202-460-KAF-261 | 261 | 562 | M3G2.03 | Verkstedhall | BYG202-460-KAF-261 | 261 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356349 | Segment | 9356349 | 9356232 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec3c8 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809019 | 809019 | 15499 | True | BYG202-460-KAF-261 | 261 | 562 | M3G2.03 | Verkstedhall | BYG202-460-KAF-261 | 261 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356349 | Representant | 9356349 | 9356349 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec43d | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809020 | 809020 | 15499 | False | BYG202-460-KAF-261 | 261 | 562 | M3G2.03 | Verkstedhall | BYG202-460-KAF-261 | 261 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Segment | 9356413 | 17483491 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac6e3 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | Kabelstige 800 mm x 60 mm | False | 800 | 60 | 808774 | 808774 | 16281 | True | BYG202-460-KAF-262 | 262 | 562 | M3G2.03 | Verkstedhall | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Segment | 9356413 | 17483581 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac73d | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | Kabelstige 800 mm x 60 mm | False | 800 | 60 | 808775 | 808775 | 16281 | True | BYG202-460-KAF-262 | 262 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Segment | 9356413 | 17483715 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac7c3 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | Kabelstige 800 mm x 60 mm | False | 800 | 60 | 808776 | 808776 | 16281 | True | BYG202-460-KAF-262 | 262 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Representant | 9356413 | 9356413 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | Kabelstige 800 mm x 60 mm | False | 800 | 60 | 808058 | 808058 | 16281 | False | BYG202-460-KAF-262 | 262 | 562 | M3G2.03 | Verkstedhall | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9906788 | Segment | 9906788 | 7913151 | 327fce30-3519-42d6-a7e1-57e1ecd99bc6-0078bebf | 18fa763f-02ee-4055-a811-c0110f396833-00972a64 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807916 | 807916 | 15501 | True | BYG203-460-KAF-068 | 068 | 1918 | L4U2.06 | Varemottak | BYG203-460-KAF-068 | 068 | L4U2.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9906788 | Representant | 9906788 | 9906788 | 18fa763f-02ee-4055-a811-c0110f396833-00972a64 | 18fa763f-02ee-4055-a811-c0110f396833-00972a64 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808092 | 808092 | 15501 | False | BYG203-460-KAF-068 | 068 | 1918 | L4U2.06 | Varemottak | BYG203-460-KAF-068 | 068 | L4U2.06 | Kontrollerte felt samsvarer i snapshot | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2

## Avvik
Strekk | Rolle | RepresentantId | ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Typenavn | C4 | Bredde mm | Høyde mm | Forventet occurrence | Faktisk occurrence | ItemID | Skjult | Merkestreng | Sekvensnummer | RomID | Romnummer | Romnavn | Representantmerke | Representantsekvens | Representantromnummer | Status | Modellsti | ViewUniqueId | Merknad
BAS-10980188 | Segment | 10980188 | 16706421 | 110a7c5a-15e3-4ec7-bae8-2091ab9343fc-00feeb75 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808765 | 808765 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-153 | 153 | 2607 | L3S.08 | Parkering gul maskin | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-10980188 | Segment | 10980188 | 17678343 | bcb00db8-e87a-41b9-8e49-76b1504b40e2-010dc007 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808778 | 808778 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-153 | 153 | 2607 | L3S.08 | Parkering gul maskin | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-10980188 | Segment | 10980188 | 8569079 | 6e4008f6-a921-4b71-9bb1-122ecf38f100-0082c0f7 | 40a1d429-7fcb-4f0d-8e19-7971adc990b5-00a78b5c | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 807961 | 807961 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-153 | 153 | 2607 | L3S.08 | Parkering gul maskin | BYG201-460-KAF-153 | 153 | L3S.07 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12264136 | Segment | 12264136 | 14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808499 | 808499 | 15501 | True | P14-460-KAF-041 | 041 | 0 |  |  | P14-460-KAF-041 | 041 | L4S.28 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-12265369 | Segment | 12265369 | 12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809091 | 809091 | 15499 | True | P14-460-KAF-042 | 042 | 0 |  |  | P14-460-KAF-042 | 042 | L4S.28 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-13562661 | Segment | 13562661 | 15673873 | 231f187a-cecb-4eab-b1a8-083ce21ac82d-00ef2a11 | 9d97dabc-13c0-4b7a-84de-8f37b4b68345-00ceef71 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809155 | 809155 | 15499 | True | BYG202-460-KAF-384 | 384 | 564 | M3G2.03 | Lager, innerst | BYG202-460-KAF-384 | 384 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-13562661 | Segment | 13562661 | 8013071 | 0a8275bd-5c9b-4e27-bc36-a7081356468c-007a450f | 9d97dabc-13c0-4b7a-84de-8f37b4b68345-00ceef71 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 808982 | 808982 | 15499 | True | BYG202-460-KAF-384 | 384 | 564 | M3G2.03 | Lager, innerst | BYG202-460-KAF-384 | 384 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808279 | 808279 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808280 | 808280 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808281 | 808281 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-300-C3S02 | Segment | 12351764 | 12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | Kabelstige 300 mm x 60 mm | False | 300 | 60 | 808282 | 808282 | 15501 | True | BYG201-460-KAF-011 | 011 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-011 | 011 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809079 | 809079 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809080 | 809080 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809081 | 809081 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-600-C3S02 | Segment | 12262924 | 12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | Kabelstige 600 mm x 60 mm | False | 600 | 60 | 809082 | 809082 | 15499 | True | BYG201-460-KAF-326 | 326 | 0 |  |  | BYG201-460-KAF-326 | 326 | C3S.02 | Mangler rominfo | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Segment | 9356413 | 17483581 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac73d | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | Kabelstige 800 mm x 60 mm | False | 800 | 60 | 808775 | 808775 | 16281 | True | BYG202-460-KAF-262 | 262 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2
BAS-9356413 | Segment | 9356413 | 17483715 | 4ad1b7f0-f3ce-4589-831d-0bf2df01d6ac-010ac7c3 | 55ec083c-7f8f-44f9-940c-a3375ca937f7-008ec47d | Kabelstige 800 mm x 60 mm | False | 800 | 60 | 808776 | 808776 | 16281 | True | BYG202-460-KAF-262 | 262 | 3850 | L3S.02 | Innkjøring | BYG202-460-KAF-262 | 262 | M3G2.03 | Rominfo avviker – avklar | Autodesk Docs://Fornebubanen/U_F_BAS_FBU_RIE_XXX.rvt | 5e8f81e4-fcff-4378-8a08-70d893e9ab6c-0110f8e2